## 1. Tubo con anti P
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - con anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - con anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de plástico estéril con anticoagulante, sellado con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
3.1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO: | Consignar dd/mm/aa
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: gravedad máxima de centrifugación (en gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), que corresponda al bien ofertado.
No
4.2 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | Diagnóstico in vitro (IVD) | - | si cumplO con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
4.3 | TUBO
4.3.1 | Tipo de material: | Politereftalato de etileno (PET) | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.3.2 | Capacidad: | < 1 mL | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
4.3.3 | Longitud (Diámetro x largo): | 12 x 55 mm | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm
4.4 | TAPÓN O TAPA
4.4.1 | Tipo de material: | Polietileno | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o baja densidad.
Caucho
4.4.2 | Color (de acuerdo al aditivo interno): | Verde | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
Plomo/Gris
Lila
Azul
Blanco
4.4.3 | Perforable: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.5 | ADITIVO INTERNO
4.5.1 | Forma: | Liofilizado/polvo | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
Líquido
Cristales
4.5.2 | Anticoagulante: | Heparina de litio | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Además, se deberá consignar la actividad o concentración del anticoagulante, según corresponda.
Heparina de sodio
Heparina de amonio
EDTA (Etilen Diamino Tetra Acético) K2
EDTA (Etilen Diamino Tetra Acético) K3
Citrato de sodio
Citrato trisódico
Oxalato de potasio
Floururo de sodio
4.5.3 | Gel separador | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.6 | ESTERILIDAD: (ensayo de esterilidad) | Estéril | Ensayo autorizado en el Registro sanitario y en concordancia a lo establecido en la ISO 6710 o norma técnica equivalente o norma de asociación | Detallar el método de esterilización utilizado y la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado en las especificaciones técnicas y/o en el informe técnico autorizado en su registro sanitario.
4.7 | AREA DE ROTULACIÓN: | Sí |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado.
No
4.8 | SISTEMA: | Automatizado |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
No Automatizado
4.9 | CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO: | A nivel del mar |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Igual o mayor a 2500 msnm
5 | ROTULADO:
5.1 | Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459. |  |  | Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su registro sanitario
6 | MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:
6.1 | De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. |  |  | Adjuntar copia del manual de instrucción de uso autorizado por DIGEMID
7 | ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN
7.1 | Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.
7.1.1 | Envase inmediato : |  |  | Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario
7.1.2 | Forma de presentación: |  |  | Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
8 | EMBALAJE:
8.1 | Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
9 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS: DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
9.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado Se entiende por "otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen o entidades Certificadoras.
9.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.5 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie (*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
10 | DEL ALMACENAMIENTO:
10.1 | Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |  |  | Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el numeral 9.2
11 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
11.1 | Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien ofertado. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
12 | GARANTÍA DEL PRODUCTO:
12.1 | Garantía de producto (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada. |  |  | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
13 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
14 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
14.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a xx meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
15 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
15.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.5 | Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado

## 2. Tubo con anti V
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - con anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - con anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de vidrio estéril con anticoagulante, sellado con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
3.1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO | Consignar dd/mm/aa
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: gravedad máxima de centrifugación (en gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), que corresponda al bien ofertado.
No
4.2 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | Diagnóstico in vitro (IVD) | - | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
4.3 | TUBO
4.3.1 | Tipo de material: | Vidrio | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.3.2 | Capacidad: | < 1 mL | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
4.3.3 | Longitud (Diámetro x largo): | 12 x 55 mm | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm
4.4 | TAPÓN O TAPA
4.4.1 | Tipo de material: | Polietileno | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o baja densidad.
Caucho
4.4.2 | Color (de acuerdo al aditivo interno): | Verde | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
Plomo/Gris
Lila
Azul
4.4.3 | Perforable: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.5 | ADITIVO INTERNO
4.5.1 | Forma: | Liofilizado/polvo | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
Líquido
Cristales
4.5.2 | Anticoagulante: | Heparina de litio | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario Además, se deberá consignar la actividad o concentración del anticoagulante, según corresponda
Heparina de sodio
Heparina de amonio
EDTA (Etilen Diamino Tetra Acético) K2
EDTA (Etilen Diamino Tetra Acético) K3
Citrato de sodio
Citrato trisódico
Oxalato de potasio
Floururo de sodio
4.5.3 | Gel separador | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.6 | ESTERILIDAD: (ensayo de esterilidad) | Estéril | Ensayo autorizado en el Registro sanitario y en concordancia a lo establecido en la ISO 6710 o norma técnica equivalente o norma de asociación | Detallar el método de esterilización utilizado y la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado en las especificaciones técnicas y/o en el informe técnico autorizado en su registro sanitario.
4.7 | AREA DE ROTULACIÓN: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado.
No
4.8 | SISTEMA: | Automatizado |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
No Automatizado
4.9 | CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO | A nivel del mar |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Igual o mayor a 2500 msnm
5 | ROTULADO:
5.1 | Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459. |  |  | Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su registro sanitario
6 | MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:
6.1 | De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. |  |  | Adjuntar copia del manual de instrucción de uso autorizado por DIGEMID
7 | ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN
7.1 | Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.
7.1.1 | Envase inmediato : |  |  | Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario
7.1.2 | Forma de presentación: |  |  | Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
8 | EMBALAJE:
8.1 | Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
9 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS: DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
9.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado Se entiende por "otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen o entidades Certificadoras.
9.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.5 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
10 | DEL ALMACENAMIENTO:
10.1 | Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |  |  | Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el numeral 9.2
11 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
11.1 | Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien ofertado. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
12 | GARANTÍA DEL PRODUCTO:
12.1 | Garantía de producto (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada. |  |  | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
13 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
14 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
14.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a xx meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
15 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
15.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.5 | Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado

## 3. Tubo sin anti P
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - sin anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Plástico) - sin anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de plástico estéril, sellado con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
3.1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO | Consignar dd/mm/aa
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: gravedad máxima de centrifugación (en gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), que corresponda al bien ofertado.
No
4.2 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | Diagnóstico in vitro (IVD) | - | Colocar si cumple con este requisito
4.3 | TUBO
4.3.1 | Tipo de material: | Politereftalato de etileno (PET) | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Colocar si cumple con este requisito. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.3.2 | Capacidad: | < 1 mL | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
4.3.3 | Longitud (Diámetro x largo): | 12 x 55 mm | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm
4.4 | TAPÓN O TAPA
4.4.1 | Tipo de material: | Polietileno | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o baja densidad.
Caucho
4.4.2 | Color (de acuerdo al aditivo interno): | Rojo | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
Amarillo
Anaranjado
Blanco
4.4.3 | Perforable: | Si | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
No
4.5 | ADITIVO INTERNO
4.5.1 | Forma: | Liofilizado/polvo | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
Líquido
4.5.2 | Activador de la coagulación o coagulante: | Trombina | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
Sílice
4.5.3 | Gel separador | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.6 | ESTERILIDAD: (ensayo de esterilidad) | Estéril | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Detallar el método de esterilización utilizado y la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.7 | AREA DE ROTULACIÓN: | Sí |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado.
No
4.8 | SISTEMA | Automatizado |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
No Automatizado
4.9 | CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO | A nivel del mar |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Igual o mayor a 2500 msnm
5 | ROTULADO:
5.1 | Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459. |  |  | Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su registro sanitario
6 | MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:
6.1 | De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. |  |  | Adjuntar copia del manual de instrucción de uso autorizado por DIGEMID
7 | ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN
7.1 | Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.
7.1.1 | Envase inmediato : |  |  | Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario
7.1.2 | Forma de presentación: |  |  | Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
8 | EMBALAJE:
8.1 | Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
9 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS: DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
9.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado Se entiende por "otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen o entidades Certificadoras.
9.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.5 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
10 | DEL ALMACENAMIENTO:
10.1 | Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |  |  | Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el numeral 9.2
11 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
11.1 | Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien ofertado. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
12 | GARANTÍA DEL PRODUCTO:
12.1 | Garantía de producto (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada. |  |  | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
13 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
14 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
14.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a XX meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
15 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
15.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.5 | Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado

## 4. Tubo sin anti V
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - sin anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo para extracción de sangre con sistema al vacío (Vidrio) - sin anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Constituido por un tubo de vidrio estéril, sellado con un tapón (tapa), que contiene una cantidad de vacío medida previamente, libre de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien. Está destinado a la recogida, conservación y transporte de sangre para análisis o investigación.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
3.1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO | Consignar dd/mm/aa
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | RESISTENCIA A LA CENTRIFUGACIÓN: | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "SÍ", indicar la resistencia de centrifugación: gravedad máxima de centrifugación (en gravedades)/tiempo máximo de duración (en minutos), que corresponda al bien ofertado.
No
4.2 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | Diagnóstico in vitro (IVD) | - | Colocar si cumple con este requisito
4.3 | TUBO
4.3.1 | Tipo de material: | Vidrio | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Colocar si cumple con este requisito. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.3.2 | Capacidad: | < 1 mL | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la capacidad nominal del bien ofertado.
1 mL a 2 mL
> 2 mL a 3 mL
> 3 mL a 4 mL
> 4 mL a 5 mL
> 5 mL a 7 mL
> 7 mL a 9 mL
> 9 mL
4.3.3 | Longitud (Diámetro x largo): | 12 x 55 mm | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
12 x 56 mm
12 x 86 mm
13 x 75 mm
13 x 80 mm
13 x 100 mm
15 x 50 mm
16 x 100 mm
8 x 120 mm
16 x 125 mm
4.4 | TAPÓN O TAPA
4.4.1 | Tipo de material: | Polietileno | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. De marcar "Polietileno", se deberá precisar si es de alta o baja densidad.
Caucho
4.4.2 | Color (de acuerdo al aditivo interno): | Rojo | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
Amarillo
Anaranjado
Blanco
4.4.3 | Perforable: | Si | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
No
4.5 | ADITIVO INTERNO
4.5.1 | Forma: | Liofilizado/polvo | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
Líquido
4.5.2 | Activador de la coagulación o coagulante: | Trombina | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado
Sílice
4.5.3 | Gel separador | Sí | - | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
No
4.6 | ESTERILIDAD: (ensayo de esterilidad) | Estéril | ISO 6710 o norma equivalente o norma de asociación | Detallar el método de esterilización utilizado y la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.7 | AREA DE ROTULACIÓN: | Sí |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado.
No
4.9 | SISTEMA: | Automatizado |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
No Automatizado
4.10 | CONDICIONES DE ALTURA PARA SU USO: | A nivel del mar |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Igual o mayor a 2500 msnm
5 | ROTULADO:
5.1 | Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459. |  |  | Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su registro sanitario
6 | MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:
6.1 | De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. |  |  | Adjuntar copia del manual de instrucción de uso autorizado por DIGEMID
7 | ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN
7.1 | Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.
7.1.1 | Envase inmediato : |  |  | Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario
7.1.2 | Forma de presentación: |  |  | Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
8 | EMBALAJE:
8.1 | Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
9 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS: DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
9.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado Se entiende por "otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen o entidades Certificadoras.
9.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.5 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
10 | DEL ALMACENAMIENTO:
10.1 | Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |  |  | Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el numeral 9.2
11 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
11.1 | Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien ofertado. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
12 | GARANTÍA DEL PRODUCTO:
12.1 | Garantía de producto (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada. |  |  | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
13 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
14 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
14.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a XX meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
15 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
15.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.5 | Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado

## 5. Capilar con anti
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - con anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - con anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Dispositivo médico de diagnóstico in vitro de un solo uso. Consituido por un tubo fino de vidrio con anticoagulante, con diámetro capilar, libre de defectos visibles que perjudiquen el funcionamiento del bien. Utilizado para recoger una pequeña muestra de sangre directamente de un paciente para su análisis.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
3.1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO | Consignar dd/mm/aa
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | Diagnóstico in vitro (IVD) | - | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
4.2 | TIPO DE MATERIAL: | Vidrio | ISO 12772 o norma equivalente o norma de asociación o norma de referencia autorizada en su registro sanitario. | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Colocar la norma técnica de referencia
4.3 | LONGITUD: | 70 mm ± 0,5 mm |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
75 mm ± 0,5 mm
100 mm ± 0,5 mm
4.4 | CAPACIDAD: | 60 uL |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
70 uL
75 uL
4.5 | ANTICOAGULANTE: | Heparina de sodio |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
Heparina de amonio
4.6 | ACTIVIDAD DEL ANTICOAGULANTE (UI): | De acuerdo a lo establecido por el fabricante |  | Colocar la actividad del anticoagulante (La cual deberá encontrarse dentro del rango: 2,13 UI a 7,45 UI), de acuerdo a la característica del bien ofertado y de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.
4.7 | COLOR DE IDENTIFICACIÓN: | Rojo | - | Colocar si cumple con este requisito, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
4.8 | CONDICION BIOLÓGICA: | Aséptico |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Estéril
Atoxico
5 | ROTULADO:
5.1 | Los rotulados mediato e inmediato, deben cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario, certificado de registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y en la Ley N° 29459. |  |  | Adjuntar copia de los rotulados autorizados en su registro sanitario
6 | MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE USO O INSERTO:
6.1 | De estar autorizado en su registro sanitario, incluir el manual de instrucción de uso o inserto, el cual debe estar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias. |  |  | Adjuntar copia del manual de instrucción de uso autorizado por DIGEMID
7 | ENVASE INMEDIATO/ FORMA DE PRESENTACIÓN
7.1 | Deberán cumplir con las condiciones autorizadas en su registro sanitario o autorización excepcional, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias y Ley N° 29459.
7.1.1 | Envase inmediato : |  |  | Detallar el tipo de envase inmediato, según lo autorizado en su registro sanitario
7.1.2 | Forma de presentación: |  |  | Detallar forma de presentación, de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario
8 | EMBALAJE:
8.1 | Las condiciones de embalaje deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
9 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
SIGLAS: DIGEMID: Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios ARM: Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
9.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado Se entiende por "otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente" al Certificado CE de la Comunidad Europea, FDA u otros emitidos por la Autoridad o Entidad competente del país de origen o entidades Certificadoras.
9.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
9.5 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
10 | DEL ALMACENAMIENTO:
10.1 | Las condiciones de almacenamiento deben cumplir con lo establecido en el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con R.M. N° 132-2015/MINSA y modificatorias, de conformidad al alcance del Certificado de BPA otorgado por DIGEMID o ARM según corresponda, dicho Certificado debe incluir dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. |  |  | Certificado de BPA, de acuerdo a lo detallado en el numeral 9.2
11 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
11.1 | Debe realizarse de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en su registro sanitario, preservando la calidad del bien ofertado. |  |  | Adjuntar declaración jurada de cumplimiento
12 | GARANTÍA DEL PRODUCTO:
12.1 | Garantía de producto (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada. |  |  | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
13 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
14 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
14.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a XX meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
15 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
15.1 | Resolución de Autorización Sanitaria de funcionamiento otorgada al Laboratorio o Droguería que proveerá el bien, emitida por la DIGEMID, en su condición de ANM o por la ARM, según corresponda. Los referidos establecimientos farmacéuticos no deben encontrarse en situación de cierre. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.2 | Certificado de BPA vigente a nombre de la Droguería que proveerá el bien (que incluya dispositivos médicos de diagnóstico in vitro), emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. Sólo en el caso que el proveedor sea el Laboratorio Nacional fabricante del dispositivo médico, se presentará la copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura el cual sustenta el cumplimiento de las BPA. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.3 | Para fabricante nacional (Laboratorio): Certificado de BPM emitido por DIGEMID. Para fabricante extranjero: ISO 13485, Certificado de BPM emitido por DIGEMID u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de dispositivo médico, según normativa vigente. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.4 | Registro sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigentes emitido por DIGEMID. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado
15.5 | Certificado de análisis o protocolo de análisis, validado por un Laboratorio acreditado, el cual debe corresponder al lote del bien a entregar. |  |  | Adjuntar copia simple del documento solicitado

## 6. Capilar sin anti
| 1. MARCA (Colocar el nombre o imagen de la marca) |  |  | 2. IMAGEN (Colocar una imagen del producto)
FICHA TECNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN UNICO | Consignar un código de identificación único
3.2 | CATÁLOGO: | TUBOS HEMATOLÓGICOS PARA LABORATORIO
3.3 | CATEGORÍA: | Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | Tubo de recogida de sangre capilar (vidrio) - Sin anticoagulante
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: | Consignar la denominación del bien según registro sanitario 'Consignar el nombre de la marca
3.6 | FABRICANTE | Consignar el nombre del fabricante
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN | Consignar país de fabricación
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL: | Tubo fino de vidrio, con diámetro capilar, utilizado para recoger una pequeña muestra de sangre directamente de un paciente para su análisis. Se trata de un dispositivo de un solo uso.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO: | Unidad
4 | CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1 | TIPO DE DIAGNÓSTICO UTILIZADO: | IVD | - | Colocar si cumple con este requisito
4.2 | TIPO DE MATERIAL: | Vidrio | ISO 12772 o norma equivalente o norma de asociación | Colocar si cumple con este requisito. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
4.3 | LONGITUD: | 70 mm ± 0,5 mm |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien ofertado. Colocar la norma técnica de referencia, de acuerdo a lo consignado por el fabricante
75 mm ± 0,5 mm
100 mm ± 0,5 mm
4.4 | CAPACIDAD: | 60 uL
70 uL
75 uL
4.5 | ANTICOAGULANTE: | Sin anticoagulante | - | Colocar si cumple con este requisito
4.6 | COLOR DE IDENTIFICACIÓN: | Azul | - | Colocar si cumple con este requisito
4.7 | CONDICIóN BIOLOGICA: | Aséptico |  | Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.
Estéril
Atóxico
5 | EMPAQUE/ FORMA DE PRESENTACIÓN
5.1 | Empaque y forma de presentación: Debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. | Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
5.1.1 | Empaque: | Detallar el tipo de empaque.
5.1.2 | Forma de presentación: | Detallar la cantidad de unidades por empaque.
6 | EMBALAJE
6.1 | Embalaje: Embalaje: Debe cumplir con los siguientes criterios: - Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto. - Que facilite su conteo y apilamiento. - Descartar la utilización de embalaje de productos de uso no sanitario. | Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
7 | ROTULADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL BIEN:
7.1 | Rotulado De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados. | Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.
8 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
8.1 | DE LA FABRICACIÓN:
8.1.1 | Certificado de calidad y/o Certificado de conformidad emitido por el fabricante y/o Certificado de lote o serie(*) y/o documento técnico donde se acredite el cumplimiento de las características específicas solicitadas en el numeral 4 de la EFP, los mismos que deben ser validados por un laboratorio acreditado. | Adjuntar copia simple del(los) documento(s). (*) El Certificado de lote deberá ser emitido por un laboratorio acreditado con ISO 17025 o norma equivalente o de asociación, y no necesariamente, corresponderá al lote del bien que se va a entregar
8.1.2 | Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del fabricante. | Adjuntar copia simple del documento solicitado.
9 | DEL ALMACENAMIENTO:
9.1 | Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones establecidas por el fabricante. | Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.
10 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:
10.1 | Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien, será distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de asegurar su calidad e integridad. | Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.
11 | GARANTIA:
11.1 | Garantía DE PRODUCTO (ON SITE): La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados. | Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
12 | VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
12.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante. |  |  | Llenar
13 | VIGENCIA DEL PRODUCTO:
13.1 | Indicar la vigencia del producto. |  |  | Mayor o igual a XX meses al momento de la entrega del bien en el almacén de la Entidad.
14 | DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:
14.1 | Certificado del lote o serie del bien a entregar emitido por el fabricante, que garantice la trazabilidad del producto | Adjuntar copia simple del(los) documento(s).
14.2 | Certificado de calidad ISO 13485 y/o ISO 9001 u otro documento que acredite la certificación del sistema de gestión de calidad del fabricante. | Adjuntar copia simple del documento solicitado.