## Caj.Port.Mono
| 1. MARCA (Señalar el nombre o imagen de la marca) |  |  |  |  | 2. IMAGEN (Señalar una imagen del producto)
FICHA TÉCNICA
3 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1 | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: | CUI: INDICAR EL CODIGO DE IDENTIFICACION UNICO
3.2 | CATÁLOGO: | CAJAS PORTAMEDIDOR.
3.3 | CATEGORÍA: | CAJAS PORTAMEDIDOR MONOFASICO.
3.4 | DENOMINACIÓN DEL BIEN: | CAJA PORTA MEDIDOR MONOFASICO
3.5 | DENOMINACIÓN COMERCIAL Y MARCA: | CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN COMERCIAL Y MARCA DEL PRODUCTO
3.6 | FABRICANTE: | CONSIGNAR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO
3.7 | PAIS DE FABRICACIÓN: | CONSIGNAR EL PAIS DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO
3.8 | DESCRIPCIÓN GENERAL | Caja tipo polimérico, destinada a contener el equipo de medición de energía eléctrica, con su respectivo interruptor termomagnético de protección, provisto de un visor transparente resistente a los golpes, a radiación ultravioleta, y a los cambios bruscos de temperatura.
3.9 | UNIDAD DE DESPACHO | CONSIGNAR UNIDAD DE DESPACHO
3.1 | OTRAS DENOMINACIONES | Caja porta medidor monofásico de material polimérico
4 | CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:
4.1 | ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1.1 | Material y método de fabricación | --- | Cuerpo: Policarbonato/Fabricado por inyección |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Caja porta medidor monofásico de material polimérico. Corporación FONAFE | Dato llenado por la marca
|  | --- | Tapa: Policarbonato no reciclado/Fabricado inyectado en matriz
4.1.2 | Resistencia al calor normal y al fuego | °C | Hasta 650°C |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.3 | Clasificación de inflamabilidad | --- | V1 |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.4 | Resistente a los rayos ultravioletas | --- | Índice máximo: UV 15 |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.5 | Grado de protección IP, para caja porta medidor cerrada | IP | IP 43
4.1.6 | Esfuerzo de tracción de cerradura | kgf | >= a 50 kgf |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.7 | Dimensiones (alto, ancho, profundidad) | mm | Cuerpo | 320mm (alto), 180mm (ancho), 110mm (profundidad) |  | Dato llenado por la marca
|  | mm | Tapa | 335mm (alto), 192mm (ancho), 30mm (profundidad) |  | Dato llenado por la marca
4.1.8 | Espesor mínimo cuerpo y tapa | mm | 3 |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.9 | Color Ral (Cuerpo) | Ral | RAL 7032 |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.10 | Acabado de la tapa de la caja porta medidor, Franja con superficie pavonada, áspero, micro rugoso (permitiendo el rotulado exterior con plumón indeleble o pintura esmalte) | --- | Superficie de 5 cm - Pavonado |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.11 | Sistema de Autotraba de acuerdo a diseño fonafe. |  | Sí |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.12 | Sistema de Operación del interruptor termomagnético |  | Sí |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.13 | Grado de protección | IK Cuerpo | IK 9 |  |  | Dato llenado por la marca
|  | IK Tapa | IK 10 |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.14 | Altura máxima de instalación | m.s.n.m | Hasta 5000 msnm |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.15 | Sistema de ventilación | --- | SÍ |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.16 | Elemento de fijación para instalación de interruptor termomagnético | --- | Sí |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.17 | Elemento de fijación de condensador de energía reactiva | --- | Sí |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.18 | Espacio para alojar registrador de calidad |  | SÍ |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.19 | Disposición de Agujeros laterales | mm | 30 mm (1 por lado) |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.20 | Disposición de Agujeros superior e inferior | mm | 30mm2 (2 superior) |  |  | Dato llenado por la marca
|  | mm | 30mm2 (2 inferior) |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.21 | Tapa de protección de los agujeros | --- | Sí, de material polimérico, desmontable y flexible |  |  | Dato llenado por la marca
4.1.22 | Fabricación- Diseño FONAFE. | --- | Sí cumple |  |  | Dato llenado por la marca
|  |  | No cumple |  |  | Dato llenado por la marca
5 | ROTULADO: |  |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
5.1 | El rotulado debe ser en bajo o sobre relieve y al menos contendrá la siguiente información: - Nombre o marca del fabricante. - Fecha de fabricación |  |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Caja porta medidor monofásico de material polimérico. Corporación FONAFE | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
5.2 | En cada lote deberá adjuntarse la siguiente documentación: - Catálogo de fabricación
6 | ENVASE Y FORMA DE PRESENTACIÓN |  |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
6.1 | El envase debe garantizar la integridad bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes. |  |  |  | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
7 | EMBALAJE |  |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
7.1 | En caso el material de embalaje sea plástico, el porcentaje mínimo de material reciclado para los plásticos usados en el embalaje debe ser de ochenta (80%) por ciento. En caso el material de embalaje sea de cartón, obligatoriamente deberá tener el cien porciento (100 %) de material reciclado. |  |  |  | R.M. 021-2011-MINAN Establecen porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del Sector Público | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
7.2 | Serán cuidadosamente embalados en cajas de madera, provistas de paletas de madera y aseguradas mediante correas de bandas de material sintético altamente resistente, para permitir su desplazamiento con un montacargas estándar. |  |  |  | ---
8 | DEL ALMACENAMIENTO |  |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
8.1 | Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones establecidas por el fabricante. |  |  |  | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
9 | DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN |  |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
9.1 | Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien, sea distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de asegurar su integridad; asimismo, que se garantice el cumplimiento de los protocolos COVID 19, según normas vigentes. |  |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Caja porta medidor monofásico de material polimérico. Corporación FONAFE | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
10 | GARANTÍA |  |  |  | REFERENCIA | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
10.1 | ON SITE - Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad, la garantía será por un periodo de 5 años, contabilizado a partir del día siguiente de emitida la conformidad. |  |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Caja porta medidor monofásico de material polimérico. Corporación FONAFE | Si, cumplo con este requisito - Adjunto declaración jurada de cumplimiento
11 | VIDA ÚTIL |  |  |  | DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
11.1 | Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante |  |  |  | 15 años
12 | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN
El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien el original del documento señalado en el numeral 12.1 y copia simple del documento señalado en el numeral 12.2
12.1 | Manual de uso del bien, en idioma español, de estar en idioma diferente al español, presentar traducción simple.
12.2 | Certificado de pruebas tipo y pruebas de aceptación en laboratorios por cada lote adquirido del modelo correspondiente: Nacionales.- Con la presencia de un supervisor acreditado Internacionales .- Laboratorio acreditado con la presencia de un supervisor acreditado |  |  |  | Especificaciones Técnicas del Comité de Normalización de Bienes Eléctricos. Capítulo I: Caja porta medidor monofásico de material polimérico. Corporación FONAFE